## EN-2a
Konferenz Kantonaler Energiefachstellen
Regionalkonferenz Zentralschweiz (EnFK)
c/o OekoWatt GmbH, Poststrasse 1, 6343 Rotkreuz
Telefon 041 790 80 60
info@energie-zentralschweiz.ch
www.energie-zentralschweiz.ch
KB-2a |  | Kontrollblatt Wärmedämmung Einzelbauteilnachweis - Checkliste materielle Überprüfung
| Gemeinde |  |  |  |  | Kontrollbeauftragter
| Objekt |  |  |  |  | Verfasser Nachweis
1 | Anforderungen |  |  |  |  | ja | nein |  | Bemerkungen
1.1 | Mindestwärmeschutz gemäss SIA-Norm 380/1 (Ausgabe 2009)
falls nein: spezielle Anforderungen
1.2 | Anforderungen gemäss Nachweis erfüllt?
falls nein: Antrag für Ausnahmebewilligung vorhanden?
1.3 | Nachweis:
| Neubau: Nachweis mit Wärmebrücken |  |  |  |  | 1
1.4 | Standardnutzung:
Wohnen MFH I
2 | Formulare |  |  |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erforderlich
2.1 | Formular EN-Kanton
2.2 | Formular EN-2a
3 | Bauteile gegen Aussenklima oder weniger als 2 m im Erdreich
3.1 | Dach, Decke
| ohne Bauteilheizung |  |  | 0.2 | W/m2K
| mit Bauteilheizung |  |  | 0.2 | W/m2K
3.2 | Wand
| ohne Bauteilheizung |  |  | 0.2 | W/m2K
| mit Bauteilheizung |  |  | 0.2 | W/m2K
b-Faktor berücksichtigt (Erdreich, unbeheizt)
3.3 | Boden
| ohne Bauteilheizung |  |  | 0.2 | W/m2K
| mit Bauteilheizung |  |  | 0.2 | W/m2K
b-Faktor berücksichtigt (Erdreich, unbeheizt)
3.4 | Fenster, Fenstertüren
| U-Wert ohne Heizkörper |  |  | 1.3 | W/m2K
| U-Wert mit vorgelagertem Heizkörper |  |  | 1 | W/m2K
vereinfachter Nachweis:
U-Glas ≤ 0.9 W/m2K, verbesserter Abstandhalter, kein Heizkörper
3.5 | Türen
| U-Wert |  |  | 1.3 | W/m2K
3.6 | Tore (Türen grösser 6 m2)
| U-Wert |  |  | 1.7 | W/m2K
3.7 | Storenkasten
| U-Wert |  |  | 0.5 | W/m2K
4 | Wärmebrücken |  |  |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erforderlich | Bemerkungen
4.1 | lineare Wärmebrücken
4.1.1 | Typ 1: Auskragungen in Form von Platten oder Riegeln
(z.B. Balkone, Vordächer, vertikale Riegel)
vollständig erfasst
| Psi-Wert |  |  | 0.30 | W/mK
4.1.2 | Typ 2: Unterbrechung der Wärmedämmschicht durch Wände
oder Decken (z.B. Kellerdeckendämmung durch Kellerwände)
vollständig erfasst
| Psi-Wert |  |  | 0.20 | W/mK
4.1.3 | Typ 3: Unterbrechung der Wärmedämmschicht an
horizontalen oder vertikalen Gebäudekanten
vollständig erfasst
| Psi-Wert |  |  | 0.20 | W/mK
4.1.5 | Typ 5: Fensteranschlag (Leibung, Fensterbank,
Fenstersturz)
vollständig erfasst
| Psi-Wert |  |  | 0.10 | W/mK
4.2 | punktuelle Wärmebrücken
4.2.1 | Typ 6: punktuelle Durchdringungen der Wärmedämmung
(Stützen, Träger, Konsolen)
vollständig erfasst
| Chi-Wert |  |  | 0.30 | W/K
4.3
5 | Bauteile mehr als 2 m im Erdreich
5.1 | Decke
| ohne Bauteilheizung |  |  | 0.25 | W/m2K
| mit Bauteilheizung |  |  | 0.25 | W/m2K
Reduktionsfaktor b gemäss Tabelle
Berechnung nach SN EN ISO 13370 dokumentiert
5.2 | Wand
| ohne Bauteilheizung |  |  | 0.28 | W/m2K
| mit Bauteilheizung |  |  | 0.25 | W/m2K
Reduktionsfaktor b gemäss Tabelle
Berechnung nach SN EN ISO 13370 dokumentiert
5.3 | Boden
| ohne Bauteilheizung |  |  | 0.28 | W/m2K
| mit Bauteilheizung |  |  | 0.25 | W/m2K
Reduktionsfaktor b gemäss Tabelle
Berechnung nach SN EN ISO 13370 dokumentiert
5.4
6 | Bauteile gegen unbeheizte Räume |  |  |  |  | erfüllt | nicht erfüllt | nicht erforderlich | Bemerkungen
6.1 | Decke
| ohne Bauteilheizung |  |  | 0.25 | W/m2K
| mit Bauteilheizung |  |  | 0.25 | W/m2K
Reduktionsfaktor b gemäss Tabelle
Berechnung nach SN EN ISO 13789 dokumentiert
6.2 | Wand
| ohne Bauteilheizung |  |  | 0.28 | W/m2K
| mit Bauteilheizung |  |  | 0.25 | W/m2K
Reduktionsfaktor b gemäss Tabelle
Berechnung nach SN EN ISO 13789 dokumentiert
6.3 | Boden
| ohne Bauteilheizung |  |  | 0.28 | W/m2K
| mit Bauteilheizung |  |  | 0.25 | W/m2K
Reduktionsfaktor b gemäss Tabelle
Berechnung nach SN EN ISO 13789 dokumentiert
6.4 | Fenster, Fenstertüren
| U-Wert ohne Heizkörper |  |  | 1.6 | W/m2K
| U-Wert mit vorgelagertem Heizkörper |  |  | 1.3 | W/m2K
Reduktionsfaktor b gemäss Tabelle
Berechnung nach SN EN ISO 13789 dokumentiert
vereinfachter Nachweis:
U-Glas ≤ 0.9 W/m2K, verbesserter Abstandhalter, kein Heizkörper
6.5 | Türen
| U-Wert |  |  | 1.6 | W/m2K
Reduktionsfaktor b gemäss Tabelle
Berechnung nach SN EN ISO 13789 dokumentiert
6.6 | Tore (Türen grösser 6 m2)
| U-Wert |  |  | 2 | W/m2K
Reduktionsfaktor b gemäss Tabelle
Berechnung nach SN EN ISO 13789 dokumentiert
6.7 | Storenkasten
| U-Wert |  |  | 0.5 | W/m2K
Reduktionsfaktor b gemäss Tabelle
Berechnung nach SN EN ISO 13789 dokumentiert
6.8
7 | Diverses
7.1
7.2
8 | Entscheid, Bemerkungen
| Datum |  | Unterschrift | [6 empty] | Version 3.2, Januar 2011

## Daten (hidden)
1 Anforderungen
|  |  |  | Bauteile gegen Aussenklima oder weniger als 2m im Erdreich | [10 empty] | Bauteile gegen unbeheizte Räume oder mehr als 2m im Erdreich
|  |  |  | Ohne Bauteilheizung |  |  | Mit Bauteilheizung |  |  | Ohne Bauteilheizung |  |  |  | Mit Heizkörper | Ohne Bauteilheizung |  |  | Mit Bauteilheizung |  |  | Ohne Bauteilheizung |  |  |  | Mit Heizkörper
|  |  |  | Dach/Decke | Wand | Boden | Dach/Decke | Wand | Boden | Fenster | Türen | Tore | Storenkasten | Fenster | Dach/Decke | Wand | Boden | Dach/Decke | Wand | Boden | Fenster | Türen | Tore | Storenkasten | Fenster
1 | Neubau: Nachweis mit Wärmebrücken |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.5 | 1.3
2 | Neubau: Nachweis ohne Wärmebrücken |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.5 | 1.3
3 | Umbau oder Umnutzung |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.5 | 1.3
4 | Standardlösung 1 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.5 | 1.3
5 | Standardlösung 2 oder 3 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.5 | 1.3
6
| Gewählter Nachweis |  | 1 | 1
| Standardnutzung |  |  | Raumtemperatur |  | Temperatur Korrektur
1 | Wohnen MFH I |  |  | 20 |  | 1
2 | Wohnen EFH II |  |  | 20 |  | 1
3 | Verwaltung III |  |  | 20 |  | 1
4 | Schulen IV |  |  | 20 |  | 1
5 | Verkauf V |  |  | 20 |  | 1
6 | Restaurants VI |  |  | 20 |  | 1
7 | Versammlungslokale VII |  |  | 20 |  | 1
8 | Spitäler VIII |  |  | 22 |  | 0.9
9 | Industrie IX |  |  | 18 |  | 1.1
10 | Lager X |  |  | 18 |  | 1.1 |  |  | Entscheid betreffend vereinfachter Nachweis Fenster
11 | Sportbauten XI |  |  | 18 |  | 1.1
12 | Hallenbäder XII |  |  | 28 |  | 0.6 |  |  | Nachweis | 0
13 | [5 empty] | 0 |  |  | Nutzung | 0 | 0
| Gewählte Nutzung |  | 1 | 1
| Berechnung Massgebende Anforderungen |  |  | U-Wert |  | Temp. Korrektur |  | Massgebende Anforderung
| Bauteile gegen Aussenklima oder weniger als 2m im Erdreich | Ohne Bauteilheizung | Dach/ Decke | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
|  |  | Wand | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
|  |  | Boden | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
|  | Mit Bauteilheizung | Dach/ Decke | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
|  |  | Wand | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
|  |  | Boden | 0.2 |  | 1 |  | 0.2
|  | Ohne Bauteilheizung | Fenster | 1.3 |  | 1 |  | 1.3
|  |  | Türen | 1.3 |  | 1 |  | 1.3
|  |  | Tore | 1.7 |  | 1 |  | 1.7
|  |  | Storenkasten | 0.5 |  | 1 |  | 0.5
|  | Mit Heizkörper | Fenster | 1 |  | 1 |  | 1
| Bauteile gegen unbeheizte Räume oder mehr als 2m im Erdreich | Ohne Bauteilheizung | Dach/ Decke | 0.25 |  | 1 |  | 0.25
|  |  | Wand | 0.28 |  | 1 |  | 0.28
|  |  | Boden | 0.28 |  | 1 |  | 0.28
|  | Mit Bauteilheizung | Dach/ Decke | 0.25 |  | 1 |  | 0.25
|  |  | Wand | 0.25 |  | 1 |  | 0.25
|  |  | Boden | 0.25 |  | 1 |  | 0.25
|  | Ohne Bauteilheizung | Fenster | 1.6 |  | 1 |  | 1.6
|  |  | Türen | 1.6 |  | 1 |  | 1.6
|  |  | Tore | 2 |  | 1 |  | 2
|  |  | Storenkasten | 0.5 |  | 1 |  | 0.5
|  | Mit Heizkörper | Fenster | 1.3 |  | 1 |  | 1.3
Neubau: Nachweis mit Wärmebrücken
Wohnen MFH I